## Rout
L_um | W_um | VGS_V | Rout_mean_Ohm | Rout_std_Ohm | Rout_norm_mean | Rout_norm_std
8 | 10 | 0 | 60527173.7113 | 1801628.6664 | 75658967.1392 | 2252035.833
8 | 10 | 2 | 30408271.5473 | 6319121.446 | 38010339.4341 | 7898901.8075
8 | 10 | 4 | 9728876.5299 | 2975584.2278 | 12161095.6624 | 3719480.2847
8 | 10 | 6 | 4429504.4088 | 750912.7109 | 5536880.511 | 938640.8887
8 | 100 | 0 | 11384134.9471 | 0 | 142301686.8383 | 0
8 | 100 | 2 | 2858022.384 | 0 | 35725279.8002 | 0
8 | 100 | 4 | 493389.5471 | 0 | 6167369.3387 | 0
8 | 100 | 6 | 178756.0745 | 0 | 2234450.9307 | 0
10 | 10 | 0 | 741614645.1383 | 638336331.3223 | 741614645.1383 | 638336331.3223
10 | 10 | 2 | 65155219.1174 | 25568513.3533 | 65155219.1174 | 25568513.3533
10 | 10 | 4 | 24968365.6697 | 10251071.599 | 24968365.6697 | 10251071.599
10 | 10 | 6 | 5887878.2421 | 1981542.2242 | 5887878.2421 | 1981542.2242
10 | 50 | 0 | 4061170.0292 | 0 | 20305850.1458 | 0
10 | 50 | 2 | 3251437.7969 | 0 | 16257188.9846 | 0
10 | 50 | 4 | 2478280.0689 | 0 | 12391400.3445 | 0
10 | 50 | 6 | 1523599.8423 | 0 | 7617999.2117 | 0
10 | 100 | 0 | 24186483.4582 | 328556.4637 | 241864834.5822 | 3285564.6372
10 | 100 | 2 | 5304936.9935 | 477844.0133 | 53049369.9348 | 4778440.1326
10 | 100 | 4 | 1735821.6065 | 269446.7047 | 17358216.065 | 2694467.0466
10 | 100 | 6 | 476972.0582 | 120311.3854 | 4769720.5821 | 1203113.8539
20 | 10 | 0 | 460241622.7721 | 424497744.3198 | 230120811.386 | 212248872.1599
20 | 10 | 2 | 64185896.5015 | 45614695.7055 | 32092948.2508 | 22807347.8527
20 | 10 | 4 | 19794974.3489 | 13161010.4922 | 9897487.1744 | 6580505.2461
20 | 10 | 6 | 4806275.156 | 3017510.2256 | 2403137.578 | 1508755.1128
20 | 50 | 0 | 9524833.2555 | 8190284.1746 | 23812083.1388 | 20475710.4366
20 | 50 | 2 | 9171147.8789 | 8247097.4067 | 22927869.6973 | 20617743.5167
20 | 50 | 4 | 3362415.6789 | 2506350.7868 | 8406039.1972 | 6265876.967
20 | 50 | 6 | 979953.0064 | 296741.0928 | 2449882.516 | 741852.7319
20 | 100 | 0 | 46083361.756 | 2680534.8656 | 230416808.7798 | 13402674.3279
20 | 100 | 2 | 21626157.342 | 1177601.9888 | 108130786.7102 | 5888009.9441
20 | 100 | 4 | 8433761.6214 | 1026192.7925 | 42168808.107 | 5130963.9625
20 | 100 | 6 | 2367230.1434 | 699964.7064 | 11836150.7171 | 3499823.5319
40 | 10 | 0 | 42666536.8305 | 0 | 10666634.2076 | 0
40 | 10 | 2 | 36112623.3024 | 0 | 9028155.8256 | 0
40 | 10 | 4 | 29489629.8935 | 0 | 7372407.4734 | 0
40 | 10 | 6 | 15526359.9494 | 0 | 3881589.9873 | 0
40 | 50 | 0 | 471966289.8456 | 0 | 589957862.307 | 0
40 | 50 | 2 | 65417748.6865 | 0 | 81772185.8581 | 0
40 | 50 | 4 | 22248397.2615 | 0 | 27810496.5768 | 0
40 | 50 | 6 | 12305174.2531 | 0 | 15381467.8164 | 0
40 | 100 | 0 | 103344385.8699 | 74744964.3856 | 258360964.6747 | 186862410.964
40 | 100 | 2 | 24291827.7389 | 14612746.0649 | 60729569.3473 | 36531865.1623
40 | 100 | 4 | 8548942.3429 | 5523412.7798 | 21372355.8572 | 13808531.9494
40 | 100 | 6 | 3722806.6205 | 2356548.4498 | 9307016.5513 | 5891371.1246
80 | 10 | 0 | 1678738717.967 | 1465128285.9993 | 209842339.7459 | 183141035.7499
80 | 10 | 2 | 382944561.49 | 292270862.8186 | 47868070.1862 | 36533857.8523
80 | 10 | 4 | 165447806.6792 | 120810666.4484 | 20680975.8349 | 15101333.306
80 | 10 | 6 | 34754324.3768 | 11130889.5559 | 4344290.5471 | 1391361.1945
80 | 100 | 0 | 709681246.8415 | 0 | 887101558.5519 | 0
80 | 100 | 2 | 100919511.2556 | 0 | 126149389.0695 | 0
80 | 100 | 4 | 44477368.6839 | 0 | 55596710.8549 | 0
80 | 100 | 6 | 20377564.4232 | 0 | 25471955.529 | 0
160 | 10 | 0 | 17752783808.0474 | 8705877384.5249 | 1109548988.003 | 544117336.5328
160 | 10 | 2 | 1183939744.6161 | 257588246.9885 | 73996234.0385 | 16099265.4368
160 | 10 | 4 | 328395648.1014 | 126060603.2275 | 20524728.0063 | 7878787.7017
160 | 10 | 6 | 158913467.8838 | 78798215.4215 | 9932091.7427 | 4924888.4638